|  | Solicitud de Adquisición |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REGISTRO Nº |
|  |  | D | M | A |
|  |  | FECHA |
| Contrato Servicio Nº: (1) _________ |  |
| Organismo Beneficiario : MINCULT Beneficiario: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PROYECTO: “!Que no baje el telón! Conservación, gestión y Puesta en valor del Patrimonio Cultural del ISA” Donante: Agencia Italiana de Cooperación para el desarrollo (AICS) Términos referencia firmados: SI Fecha firma: 24-5-19 No: 21.20.20.19 Vigente hasta: 2023 Modalidad de colaboración: Proyecto de Colaboración Internacional. Cuenta bancaria Proyecto: 0300000005436015 Banco: BFI, S.A. Sucursal 5ta y 92 País: Cuba Persona de contacto: Yanet Feliciano Valenciaga Teléfono: 52930202 e-mail: yanetkamila2014@gmail.com y yanetfv@isa.cult.cu Almacén de depósito de la carga: Jefe almacén: (14)___________________________________ Teléfono: (14)___________________ |
| SUMINISTROS A ADQUIRIR (15) MATERIAS PRIMAS: ⃞ SISTEMAS DE RIEGO: ⃞ EQUIPOS TECNOLOGICOS: ⃞ PIEZAS DE REPUESTO: ⃞ EQUIPOS INFORMATICOS: ⃞ ACCESORIOS E INSUMOS INFORMATICOS: ⃞ VEHICULOS AUTOMOTORES: x REPUESTOS AUTOMOTORES: MAQUINARIA AGRICOLA: ⃞ MAQUINAS P/CONSTRUCCION ⃞ HERRAMIENTAS: REACTIVOS: ⃞ EQUIPOS Y MATERIALES LABORATORIO: ⃞ EQUIPOS MEDICOS: ⃞ INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS: ⃞ MOBILIARIO: ⃞ EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS: ⃞ EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: ⃞ MATERIALES OFICINA: ALIMENTOS: ⃞ ARTICULOS DE USO PERSONAL: ⃞ IMPRESOS: ⃞ LIBROS: ⃞ MATERIAL DE VISIBILIDAD: ⃞ PINTURA: |
| REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS A SOLICITAR A LOS PROVEEDORES: FECHA O PLAZOS DE ENTREGA A SOLICITAR: (16) ________________________ OTROS DE INTERÉS DEL PROYECTO: (17) ________________________________ Ver al final otros requerimientos específicos a solicitar a los proveedores |
| NOTA S | Válido para solicitudes de adquisiciones a cargo del financiamiento de proyectos de colaboración o de donaciones metálicas recibidas de donantes extranjeros. Entregar ORIGINAL firmado y enviar por vía electrónica (no PDF) a adquisiciones@donativos.mincex.cu. Adjuntar certificación de que la adquisición está incluida en el Plan de la Economía Nacional del año en curso, emitida por la Dirección Económica de la entidad beneficiaria o del Organismo Central u órgano de relación al cual pertenece. Relacionar - por naturaleza - los suministros que se solicitan adquirir en hoja anexa Ver al dorso la descripción de los campos para su cumplimentación. |

Valor estimado del proyecto------------33.344,70 euros

| Nº | Descripción | U/M | Total a conciliar |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL PVC Sanitario Serie B |
| 1 | Tubería Ø150mm | m | 200 |
| 2 | Tubería Ø110mm | m | 500 |
| 3 | Tubería Ø75mm | m | 100 |
| 4 | Tubería Ø50mm | m | 200 |
| 5 | Codo 90° Ø150 | m | 0 |
| 6 | Codo 90° Ø110 | u | 25 |
| 7 | Codo 90° Ø110 reventilado | u | 30 |
| 8 | Codo 90° Ø50 | u | 100 |
| 9 | Codo 90° Ø75 | u | 10 |
| 10 | Codo 45° Ø150 | u | 10 |
| 11 | Codo 45° Ø110 | u | 60 |
| 12 | Codo 45° Ø75 | u | 30 |
| 13 | Codo 45° Ø50 | u | 50 |
| 14 | Tee Sanitaria pareja Ø50 | u | 35 |
| 15 | Tee Sanitaria pareja Ø75 | u | 10 |
| 16 | Tee Sanitaria pareja Ø110 | u | 20 |
| 17 | Tee Sanitaria paraje Ø150 | u | 20 |
| 18 | Tee Sanitaria reducida Ø110x75 | u | 10 |
| 19 | Tee Sanitaria reducida Ø75x50 | u | 20 |
| 20 | Yee Sanitaria pareja Ø150 | u | 15 |
| 21 | Yee Sanitaria pareja Ø110 | u | 60 |
| 22 | Yee Sanitaria pareja Ø75 | u | 10 |
| 23 | Yee Sanitaria pareja Ø50 | u | 30 |
| 24 | Yee reducida Ø110x75 | u | 25 |
| 25 | Yee reducida Ø110x50 | u | 35 |
| 26 | Yee reducida Ø75x50 | u | 20 |
| 27 | Reducido Ø110x50 | u | 0 |
| 28 | Reducido Ø75x50 | u | 15 |
| 29 | Reducido Ø50x40 | u | 0 |
| 30 | Reducido Ø50x32 | u | 25 |
| 31 | Junta cónica Ø32 | u | 25 |
| 32 | Junta cónica Ø40 | u | 0 |
| 33 | Sumidero sifónico salida horizontal Ø75 | u | 15 |
| 34 | Sumidero sifónico salida vertical Ø50 | u | 25 |
| 35 | Nudo Ø150 | u | 15 |
| 36 | Nudo Ø110 | u | 15 |
| 37 | Nudo Ø75 | u | 15 |
| 38 | Nudo Ø 50 | u | 15 |
| 39 | Tapa ciega Ø150 | u | 15 |
| 40 | Tapa ciega Ø110 | u | 15 |
| 41 | Tapa ciega Ø75 | u | 15 |
| 42 | Tapa ciega Ø50 | u | 15 |
| 43 | Adaptador de limpieza con su tapa roscable hembra Ø150 | u | 10 |
| 44 | Adaptador de limpieza con su tapa roscable hembra Ø110 | u | 30 |

| 45 | Adaptador de limpieza con su tapa roscable hembra Ø75 | u | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Adaptador de limpieza con su tapa roscable hembra Ø50 | u | 10 |
| 47 | Limpiador para tubería de PVC Sanitario | ¼ galón | 25 |
| 48 | Soldadura líquida para tuberías de PVC Sanitario | ¼ galón | 25 |
| MATERIAL POLIPROPILENO PN-10 (TERMOFUSIÓN ) |
| 49 | Tubería Ø20mm | m | 300 |
| 50 | Tubería Ø25mm | m | 30 |
| 51 | Tubería Ø32mm | m | 350 |
| 52 | Tubería Ø40mm | m | 200 |
| 53 | Tubería Ø50mm | m | 300 |
| 54 | Tubería Ø63mm | m | 60 |
| 55 | Tubería Ø75mm | m | 10 |
| 55 | Codo 90° Ø20 | u | 120 |
| 56 | Codo 90° Ø20 x ½ - hembra | u | 100 |
| 57 | Codo 90° Ø32 | u | 30 |
| 58 | Codo 90° Ø40 | u | 20 |
| 59 | Codo 90° Ø50 | u | 50 |
| 61 | Codo 90° Ø63 | u | 10 |
| 62 | Codo 45° Ø20 | u | 10 |
| 63 | Codo 45° Ø32 | u | 10 |
| 64 | Codo 45° Ø40 | u | 15 |
| 65 | Codo 45° Ø50 | u | 10 |
| 66 | Tee pareja Ø20 | u | 10 |
| 67 | Tee pareja Ø32 | u | 20 |
| 68 | Tee pareja Ø40 | u | 15 |
| 69 | Tee pareja Ø50 | u | 10 |
| 70 | Tee reducida Ø32x20 | u | 50 |
| 71 | Tee reducida Ø40x20 | u | 10 |
| 72 | Tee reducida Ø40x32 | u | 15 |
| 73 | Tee reducida Ø50x20 | u | 20 |
| 74 | Tee reducida Ø50x32 | u | 20 |
| 75 | Tee reducida Ø50x40 | u | 15 |
| 76 | Tee reducida Ø63x32 | u | 10 |
| 77 | Tee reducida Ø63x50 | u | 10 |
| 78 | Tee reducida Ø75x50 | u | 10 |
| 79 | Reducido Ø32x20 | u | 30 |
| 80 | Reducido Ø40x20 | u | 10 |
| 81 | Reducido Ø40x32 | u | 15 |
| 82 | ReducidoØ50x20 | u | 0 |
| 83 | ReducidoØ50x32 | u | 10 |
| 84 | ReducidoØ50x40 | u | 15 |
| 85 | ReducidoØ63x50 | u | 15 |
| 86 | ReducidoØ75x63 | u | 10 |
| 87 | Adaptador termofusión - metal Ø50 | u | 0 |
| 88 | Válvula de bola Ø20 | u | 10 |
| 89 | Válvula de bola Ø32 | u | 10 |
| 90 | Válvula de bola Ø40 | u | 10 |
| 91 | Válvula de bola Ø50 | u | 15 |
| 92 | Unión universal Ø20 | u | 10 |
| 93 | Unión universal Ø32 | u | 10 |
| 94 | Unión universal Ø40 | u | 15 |

| 95 | Unión universal Ø50 | u | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 | Tapon Ø20 | u | 15 |
| 97 | Tapon Ø32 | u | 15 |
| 98 | Tapon Ø40 | u | 15 |
| 99 | Tapon Ø50 | u | 15 |
| 100 | Tapon Ø63 | u | 15 |
| OTROS MATERIALES |
| 101 | Tubería para agua potable galvanizada Ø 2" | u | 25 |
| 102 | Tubería para agua potable galvanizada Ø 1½" | u | 50 |
| 103 | Tubería para agua potable galvanizada Ø ¾" | u | 10 |
| 104 | Codo 90° Ø 1½" | u | 15 |
| 105 | Tee Ø 1½" | u | 10 |
| 106 | Tapa rosca macho Ø 1½" | u | 10 |
| 107 | Válvula de bola Ø 1½" | u | 10 |
| 108 | Válvula de bola Ø 2" | u | 10 |
| 109 | Válvula de pie con cesta Ø1" | u | 10 |
| 110 | Válvula de cierre con flotante Ø1 ½" | u | 10 |
| 111 | Union universal Ø 1½" | u | 10 |
| 112 | Union universal Ø 2" | u | 10 |
| 113 | Tapón Ø 2" | u | 10 |
| 114 | Tapón Ø 1½" | u | 10 |
| 115 | Tapón Ø ¾" | u | 10 |
| 116 | Bomba centrifuga horizontal ( Q 1.9 lts/ seg , H -25 mca) | u | 10 |
| 117 | Sistema automático de arranque y parada de la bomba | u | 10 |
| 118 | cinta teflón ( 1.5 cm x 35 m) | rollo | 25 |
| MUEBLES SANITORIOS y OTROS |
| 119 | Inodoro de descarga vertical con sus herrajes y accesorios | u | 25 |
| 120 | Lavamanos de pedestal con sus herrajes y accesorios | u | 25 |
| 121 | Urinario de colgar con sifón expuesto | u | 15 |
| 122 | cinta teflón ( 1.5 cm x 35 m) | rollo | 20 |
| 123 | Llave de ángulo M-M Ø ½”x ½” | u | 70 |
| 124 | Latiguillo Ø (½x ½)” | u | 70 |
| 125 | Llave para vertedero ½” salida horizontal | u | 15 |
| 126 | Llave de empotrar para ducha Ø ½” | u | 15 |
| 127 | Grifo para duchas ½” | u | 15 |
| 128 | brazo para regadera o grifo | u | 15 |
| 129 | Grifo para lavamanos ½” salida vertical | u | 25 |
| 130 | jabonera de empotrar | u | 5 |
| 131 | portarrollo de empotrar | u | 10 |
| 132 | Tohallero recto ( 450 mm de longitud) | u | 5 |

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS A SOLICITAR A LOS PROVEEDORES:

Quedarán excluidos expresamente de la participación en esta licitación aquellos candidatos o licitadores:

a) Que estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales;

b) que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que afecte a su ética profesional;

c) que hayan cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el órgano de contratación por cualquier medio a su alcance;

d) que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del órgano de contratación o del país donde deba ejecutarse el contrato;

e) que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de las Comunidades;

f) que, a raíz del procedimiento de adjudicación de otro contrato o del procedimiento de concesión de una subvención financiada con cargo al presupuesto comunitario, hayan sido declarados culpables de falta grave de ejecución por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Los candidatos o licitadores deberán acreditar que no se encuentran en ninguna de estas situaciones mediante la presentación de una declaración responsable.

REQUISITOS DE LAS OFERTAS

La oferta deberá contener la siguiente información:

•	Proveedor perfectamente identificado, que presenta la oferta

•	Cantidad ofertada

•	Unidad de medida

•	Marca

•	Características técnicas

•	País de origen del producto

•	Nacionalidad del licitador (nacionalidad del proveedor)

•	Precio unitario y moneda

•	Precio total CIF La Habana

•	Forma de pago

•	Plazos de garantía de los productos.

•	Plazo de entrega

•	Periodo de validez de la oferta

•	Estado de acreditación del proveedor frente a la CONSUMIMPORT.

# Text boxes

LISTADO DE MATERIALES DE HIDRO-SANITARIA. FACULTAD ARTE TEATRAL